Příloha č. 4

VÝPIS Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

1, SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona a navazujících předpisů nejsou odpadními vodami :

a) zvlášť nebezpečné závadné látky

* organohalogenové sloučeniny a látky,které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

* organofosforové sloučeniny

* organocínové sloučeniny

* látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem

* rtuť a její sloučeniny

* kadmium a jeho sloučeniny

* persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

b) nebezpečné závadné látky

* metaloidy, kovy a jejich sloučeniny; arsen, antimon, baryum, berilium, chrom, thalium, telur, olovo, nikl, selen, stříbro, zinek, měď, molybden, titan, cín, bor, uran, vanad, kobalt

* biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

* látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách

* toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

* anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

* nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

* fluoridy

* látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

* silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

* pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, a to ať ve formě pevné nebo rozmělněné

c) ostatní látky, které nejsou odpadní,mi vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

* radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě a ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach

* narušující materiál stokové sítě, případně způsobující provozní závady nebo poruchy\ v průtoku stokové sítě ( např. zanášení )

* ohrožující nebo narušující provoz, materiály a čistící efekt čistírny odpadních vod

* hořlavé, výbušné, popřípadě látky které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi

* jinak nezávadné, které však smísením s jinými látkami, vyskytujícími se v kanalizaci, vyvíjejí jedovaté látky

* pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny

2, PODMÍNKY PRO NAPOJOVÁNÍ A PRO PROVOZ

Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na VK s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových a podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Jakékoliv napojování producentů na VK je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele VK. Toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky na VK zajistit již k žádosti o povolení výstavby kanalizační přípojky.

Odvádění odpadních  vod  do VK je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky do vysazené  přípojkové revizní šachtičky. Jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo přes poklopy dešťových kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod.

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy ( § 18 odst. 4 zák. č. 274/2001 S., )

Vypouštět odpadní vody do VK lze výhradně na základě smlouvy s provozovatelem VK, v případě zjištění, že odpadní nebo dešťové vody jsou do VK vypouštěny bez předchozí smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel VK oprávněn ( pokud nedojde k dohodě s producentem odpadních vod ) danou přípojku odpojit.

3, ODPADNÍ VODY, KTERÉ VYŽADUJÍ PŘEDČIŠTĚNÍ

- Instalace drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta není povoleno. Odpadní vody za drtičem odpadu nesplňují standardní limity kanalizačního řádu. Producent v případě jeho instalace porušuje právní předpisy vodního i odpadového hospodářství a vystavuje se možnosti pokutování ze strany úřadů a smluvních pokut ze strany provozovatele kanalizace

- Do kanalizace mohou být výhradně vypouštěny odpadní vody a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny jiné odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad.

- Mimo odvádění odpadních vod řádným napojením na veřejnou kanalizaci, existuje možnost dovozu obsahu septiků a žump, či jiné zvláštní odpadní vody přímo na ČOV. Na tento způsob likvidace odpadních vod neexistuje právní nárok. Likvidace těchto vod je možná jen na základě zvláštní smlouvy o dovozu odpadních vod, sjednané s provozovatelem.